Slika 2.1. Arduino Uno
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
GETALDIĆEVA 4, ZAGREB

ZAVRŠNI STRUČNI RAD:
Meteorološka postaja s Arduinom

MENTOR: UČENIK: Anđelko Kućar
Zlatko Nadarević, dipl. ing. el. RAZRED: 4.F

Zagreb, travanj 2021.

# 1. Uvod
Meteorologija je znanost koja proučava sastav i strukturu Zemljine atmosfere te promjene u njoj. Znanstveni razvoj meteorologije započeo je sredinom sedamnaestog stoljeća primjenom prvih meteoroloških mjernih instrumenata.
Meteorološke postaje mjere atmosferske uvijete te se na temelju tih podataka predviđaju vremenske prognoze. Profesionalne postaje sadrže veoma skupe i precizne mjerne instrumente. Ti instrumenti mjere: atmosferski tlak, vlagu zraka, temperaturu, količinu padalina, brzinu vjetra, smjer vjetra, jakost Sunčeve svjetlosti, kvalitetu zraka, svjetlosnu zagađenost, zvučnu zagađenost i dr.
U današnje vrijeme sve su popularnije meteorološke postaje kućne izrade. Mjerni instrumenti relativno dobre preciznosti i male cijene te platforme poput Arduina omogućuju izradu takvih projekata. Ovo rad je jedan od njih.
U ovom radu obrađeno je povezivanje senzora na mikroupravljač, prosljeđivanje prikupljenih podataka bežično na server, spremanje tih podataka u bazu podataka te prikaz podataka pomoću grafova na web stranici.
Cilj ovog rada je vizualno prikazati korisniku stanje osnovnih atmosferskih uvijeta poput temperature, vlage i tlaka te mu dati dobru predodžbu o kvalitetu zraka mjereći razinu sitnih čestica i CO₂ u zraku.
# 2. Opis tehnologije
## 2.1. Arduino
Arduino je otvorena računalna i softverska platforma koja omogućuje veoma jednostavno korištenje mikroupravljača za izradu jednostavnijih projekata, ali i onih veće kompleksnosti.
### 2.1.1. Arduino Uno
Arduino Uno je razvojna pločica bazirana na ATmega328p mikroupravljaču. Ima 14 digitalnih ulazno/izlaznih pinova i 6 analognih ulaznih pinova. Program se na mikroupravljač prebacuje preko USB-B priključka. Nakon što je program učitan na mikroupravljač, on može dalje uz vanjsko napajanje autonomno izvoditi zadani program.
Karakteristike:
- Mikroupravljač: ATmega328p
- Radni napon: 5V
- Ulazni napon: 7 – 12 V
- Flash memorija: 32 KB
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB
- Pinovi: 14 digitalnih ulazno/izlaznih, 6 analognih ulaznih

Slika 2.2. Arduino Uno pinovi i njihove funkcije
### 2.1.2. ArduinoIDE
ArduinoIDE je platforma za programiranje mikroupravljača na Arduino razvojnim pločicama. Platforma omogućuje pisanje vlastitog koda u C/C++ programskom jeziku, ali i korištenje već gotovih biblioteka koje su javno dobro. Zbog velike zajednice postoji i veliki broj biblioteka koje omogućuju brzo programiranje uređaja i veću preglednost unutar samog programskog koda.
Svaki program napisan u ArduinoIDE sučelju mora imati dvije funkcije:
void setup() - funkcija se pokreće samo prilikom prvog ciklusa izvođenja programa	i u nju	se stavljaju naredbe za inicijalizaciju uređaja
void loop() - funkcija se pokreće sve dok je mikroupravljač spojen na napajanje
Za ostvarivanje kontakta s već isprogramiranim mikroupravljačem, koristi se Serial Monitor. Na Serial Monitoru se mogu ispisivati podatci koje mikroupravljač obrađuje, a preko njega se mogo i slati podatci na mikroupravljač. Veoma je koristan za razvijanje programskog koda jer ga se može koristiti umjesto ulazno/izlaznih uređaja poput lcd zaslona i tipkovnice što korisniku uvelike olakšava testiranje samog programa.
## 2.2. Graphite
## Graphite je _(metrična!?)_ baza podataka. Sastoji se od tri podsustava: carbon, whisper i graphite-web.
### 2.2.1. Carbon
Slika 2.x. Graphite struktura
### 2.2.2. Whisper

## 2.3. Grafana
Grafana je web aplikacija za analizu i interaktivnu vizualizaciju podataka. Aplikacija vadi podatke iz baze podataka i grafički ih prikazuje pomoću velikog broja interaktivnih grafova.
Grafana omogućuje krajnjem korisniku stvaranje nadzornih ploča, gdje korisnik može po želji stvarati grafove od odabranih podataka. Korisnik ima veliki broj opcija za prilagodbu izgleda pojedinog grafa. Ukoliko korisnik i dalje nije zadovoljan ponuđenim opcijama, ima mogućnost dodavanja dodatnih modula (Plugins).
Aplikacija je veoma intuitivna za koristiti. Krajnjem korisniku omogućuje namještanje postavki aplikacije pomoću grafičkog sučelja.

Slika 2.3. Grafana izgled sučelja

# 3. Opis rada
Rad se sastoji od fizičkog i programskog dijela. Fizički dio rada se sastoji od vanjskog dijela u kojem se nalaze senzori i unutarnjeg dijela u kojem se nalaze sklopovi za: prikupljanje podataka, računanje stvarnog vremena, bežičnu komunikaciju i napajanje sustava. Programski dio rada sastoji se od dva dijela, programa koji se nalazi na samom uređaju i programa na serveru. Uređaj se brine za prikupljanje podataka, a server za obradu i prikaz.

## 3.1. Uređaj
### 3.1.1. Vanjski dio uređaja

Slika 3.1. Blok shema vanjskog dijela uređaja

Vanjski dio uređaja sadrži senzore koji se nalaze u kućištu koje im dozvoljava mjerenje atmosferskih uvjeta, ali koje ih štiti od direknih utjecaja istih. Senzor BME680 služi za mjerenje temperature, vlage zraka i atmosferskog pritiska. MH-Z19B mjeri razinu CO₂ u zraku, dok PMS5003 mjeri koncentraciju sitnih čestica. Fotootpornik služi za mjerenje jačine svjetlosti. Nije namijenjen za precizno mjerenje, već da korisniku da određenu predodžbu o jačini svjetlosti. Svi podatci sa senzora se šalju na Arduino Uno.
### 3.1.2. Unutarnji dio uređaja

Unutarnji dio uređaja sadrži mikroupravljač Arduino Uno koji prikuplja podatke s vanjskog dijela uređaja, odnosno s vanjskih senzora. Modul DS3231 računa stvarno vrijeme i prosljeđuje ga na mikroupravljač. On je veoma bitan za kasniju obradu podataka jer svakoj izmjerenoj vrijednosti pridruži i vrijeme njenog mjerenja. BME280 je senzor koji mjeri temperaturu, vlagu i atmosferski pritisak. Služi za mjerenje radnih uvijeta unutar same stanice. Napajanje služi za napajanje cijele stanice električnom energijom. Dio uređaja napaja s 5V, a dio s 3.3V.
Slika 3.2. Blok shema unutarnjeg dijela uređaja
Nakon što Arduino Uno prikupi podatke sa svih senzora, on ih proslijedi na NodeMCU. NodeMCU je u stvari mikroupravljač sam za sebe, ali u ovom radu mu to nije glavna namjena, već služi kao WiFi modul s nekim dodatnim mogućnostima. Nakon što dobije podatke s Una, NodeMCU ostvari povezanost s internetom i proslijedi dalje podatke na server. Ukoliko ne može ostvariti povezanost s internetom, NodeMCU akumulira podatke sve dok se povezanost ponovno ne ostvari. Podatci se spremaju u kružnu memoriju veličine 20 polja. Nakon što se spremnik napuni, najstarija vrijednost se prebriše najnovijom. Ostvarivanjem povezanost s internetom, podatci se vade iz memorije po FIFO (First In, First Out) metodi. Odnosno najstariji zapisani podatak se prvi vadi iz memorije i prosljeđuje dalje.
## 3.2. Komponente
### 3.2.1. BME680
BME680 je modul koji mjeri temperaturu, vlagu i tlak. Dodatno može mjeriti i razinu određenih plinova u zraku, što korisniku može dati dobru pretpostavku o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru u kojem se senzor nalazi. Kvalitetu zraka izražava u ohmima te je potreban poseban softver za pretvoriti tu veličinu u neku korisnu jedincu kvalitete zraka. Taj softver nije moguće pokretati na Arduino Unu, već je potreban jači mikroupravljač. Zato se ta vrijednost ne koristi u ovom radu.
Modul je dobio naziv po Bosch BME680 senzoru koji je glavni dio modula. Komunikacija između modula i mikroupravljača može biti ostvarena I2C ili SPI komunikacijom.

Karakteristike BME680 senzora:
- Raspon mjerenja temperature: - 40 °C – 85 °C
  - Preciznost: ± 1.0 °C
- Raspon mjerenja vlage u zraku: 0 % – 100 %
  - Preciznost: ± 3 %
- Raspon mjerenja atmosferskog tlaka: 300 – 1100 hPa
  - Preciznost: ± 1 hPa
- Radni napon: 1.7 – 3.6 V

Slika 3.3. BME680 senzor
### 3.2.2. DS3231
Arduino Uno nema ugrađenu funkcionalnost praćenja stvarnog vremena te je zbog toga potrebno koristiti poseban modul. DS3231 precizno mjeri vrijeme od trenutka kad mu je postavljeno početno vrijeme, najčešće uzeto tijekom sastavljanja programskog koda. Modul sadrži bateriju s pomoću koje može duže vrijeme bez vanjskog napajanja nastaviti precizno mjeriti vrijeme. Da bi ostvario precizno računanje vremena, modul koristi linearni temperaturni senzor preciznosti ± 3 °C pomoću kojeg kalibrira svoja mjerenja.
Karakteristike:
- Radna temperatura: - 45°C – 80 °C
- Preciznost: ± 2 minute po godini
- Radni napon: 2.3 – 5.5 V
- Komunikacija: I2C
Slika 3.4. DS3231

### 3.2.3. MH-Z19B
MH-Z19B je senzor koji detektira prisutnost CO₂ čestica u zraku. Glavna komponenta senzora je infracrvena zraka koja se odašilje u komoru s uzorkom zraka prema detektoru. Paralelno se nalazi još jedna komora s referentnim plinom. Plin koji se nalazi u komori s uzorkom uzrokuje djelomičnu apsorpciju određenih valnih duljina infracrvene zrake. Detektor ispred sebe ima optički filter koji uklanja sve svjetlosne zrake osim one koju CO2 može apsorbirati. Što je veća koncentracija CO2 u komori, to je slabija zraka koja dođe do detektora.
Karakteristike:
- Raspon mjerenja: 0 – 10000 ppm
- Radna temperatura: 0 – 50 °C
- Vrijeme zagrijavanja: 3 minute
- Radni napon: 4.5 – 5.5 V

Slika 3.5. MH-Z19B
### 3.2.4. PMS5003
PMS5003 je Plantowerov senzor za mjerenje sitnih čestica u zraku. Količinu čestica mjeri pomoću laserske zrake.
Senzor mikroupravljaču šalje dvije skupine mjerenja. Šalje mu koncentraciju čestica u μg/m3 (čestice veličine 1.0, 2.5 i 10 μm) i šalje mu broj čestica u 0.1L zraka (čestice veličine 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 i 10 μm).

Karakteristike:
Veličine mjerenih čestica: 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10 μm
- Radni napon: 4.5 – 5.5 V
- Radna temperatura: -10 – 60 °C
- Razlučivost: 1 μg/m3

Slika 3.6. PMS5003 senzor
### 3.2.5. BME280
BME280 je modul čija je glavna komponenta Boschov senzor BME280 po kojem je modul dobio i ime. Senzor mjeri temperaturu, vlagu i tlak s velikom preciznošću.
Karakteristike:
- Raspon mjerenja temperature: - 40 °C – 85 °C
  - Preciznost: ± 1.0 °C
- Raspon mjerenja vlage u zraku: 0 % – 100 %
  - Preciznost: ± 3 %
- Raspon mjerenja atmosferskog tlaka: 300 – 1100 hPa
  - Preciznost: ± 3 hPa
- Radni napon: 1.7 – 3.6 V
- Komunikacija: I2C i SPI

Slika 3.7. BME280 senzor
### 3.2.6. Fotootpornik
Fotootpornik je senzor kojim se detektira svjetlost. Otpor mu se mijenja ovisno o količini svjetlosti koja dopire do njega. U mraku ima najveći otpor, dok na najvećoj svjetlosti ima najmanji otpor. Preciznost mu nije jača strana, ali je jeftin i veoma izdržljiv. Iako se ne može koristiti za precizno određivanje svjetline izražene u luksima ili milikandelama, dobar je za prikaz grube vrijednosti kojom korisnik može dobiti dobru pretpostavku o jačini svjetlosti. Korisnik iz mjerenja može isčitati koje je doba dana i je li oblačno vrijeme ili nije.
Fotootpornik pretvara jakost svjetlosti u otpor. Pomoću Arduino Una nije moguće mjeriti otpor, ali je zato moguće mjeriti razinu napona. Fotootporniku se u seriju doda otpornik nepromjenjive veličine. Fotootpornik i nepromjenjivi otpornik se zajedno ponašaju kao potenciometar. Jedan pin fotootpornika se spaja na +5V, drugi se spaja na nepromjenjivi otpornik i analogi ulaz mikroupravljača. Mikroupravljač očitava razinu napona na analognom ulazu i analogno-digitalnim dekoderom ga pretvara u digitalnu vrijednost veličine cijelog broja od 0 do 1023.
Karakteristike:
- Radni napon: 5 V
- Otpor u potpunom mraku: 50 kΩ
- Otpor pri najvećoj svjetlosti: 500 Ω
- Očitana veličina na mikroupravljaču: 0 - 1023

Slika 3.9. Fotootpornik
Slika 3.8. Shema spajanja

### 3.2.7. Modul za napajanje
Modul za napajanje služi za napajanje svih komponenti električnom energijom. Napon veličine 7 – 12 V pretvara u napon veličine 5 V i 3.3 V. Modul se može napajati preko cilindričnog ili USB priključka. Ima 2 pina na kojima je izlaz 5V i 2 pina na kojima je izlaz 3.3V. Dodatno ima još dva puta po dva pina na kojima je moguće odabrati izlazni napon između 5V i 3.3V. Modul ima i prekidač kojim se može paliti/gasiti cijeli uređaj.
Karakteristike:
- Ulazni napon: 7 – 12 V
- Izlazni napon: 5 i 3.3 V
- Pinovi:
  - 5 V: 2 komada
  - 3.3 V: 2 komada
  - 3.3 ili 5 V (po izboru): 2x2 komada

Slika 3.10. Modul za napajanje

### 3.2.8. NodeMCU
NodeMCU je mikroupravljač baziran na ESP8266 Wi-Fi modulu. Ne proizvodi ga tvrtka Arduino, ali ga je moguće programirati u ArduinoIDE programu. Zbog svoje niske cijene i dobrih karakteristika, veoma je popularan u IoT (Internet of Thing – Internet stvari) zajednici. Za razliku od Arduino Una, NodeMCU ima Wi-Fi modul na sebi što ga čini idealnom komponentom za sustave koji moraju biti povezani s internetom. Najveća mana ove platforme je broj analognih pinova. NodeMCU ima samo jedan analogni ulazni pin zbog čega nije pogodan za sustave koji imaju više od jedne komponente s analognim izlazom.

Karakteristike:
- Radni napon: 3.3 V
- Ulazni napon: 7 – 12 V
- Flash memorija: 4 MB
- SRAM: 64 KB
- EEPROM: 512 KB
- Wi-Fi antena: 2.4 GHz
  - Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Pinovi:
  - 16 digitalnih ulazno/izlaznih
  - 1 analogni ulazni

Slika 3.11. NodeMCU v3
## 3.3. Server
Server prikuplja podatke s uređaja,
## 3.x. Izgled gotovog rada
### 3.x.1. Uređaj
### 3.x.2. Web stranica
# 6. Literatura
2.1. Arduino
https://www.farnell.com/datasheets/1682209.pdf
2.x Graphite https://www.overops.com/blog/graphite-vs-grafana-build-the-best-monitoring-architecture-for-your-application/
3.2. Komponente
3.2.1. https://randomnerdtutorials.com/bme680-sensor-arduino-gas-temperature-humidity-pressure/#:~:text=The%20BME680%20is%20an%20environmental%20sensor%20that%20combines%20gas%2C%20pressure,in%20indoor%20air%20quality%20control.
3.2.4. https://nettigo.eu/products/plantower-pms5003-air-quality-sensor
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3686/plantower-pms5003-manual_v2-3.pdf
https://learn.adafruit.com/pm25-air-quality-sensor
3.2.5. https://www.learnrobotics.org/blog/bme280-arduino-tutorial/
https://lastminuteengineers.com/bme280-arduino-tutorial/
https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout?view=all
3.2.6. https://learn.adafruit.com/photocells
3.2.8. http://qqtrading.com.my/nodemcu-v3-esp8266-wifi-ch340?__cf_chl_captcha_tk__=f37e534621a7854c546c88888502d1329c3f8ab3-1619383844-0-AQpJGdd8cn1JL5I9wP_5cComJqYomaBT0ojudtfEXhz3e_5HTFzCPu6iVnT3t3xKY1cF1kh_bQSTNP9szuuCAperFyYSO0cHk2Wo9VqVu-l9eDbXHFqrQwXTzJ0ieMxqY82swZp8y5SyWn76oFtES3n1gOki9FNqriX4j9STtBmAy4mx39AsOlqczY7mMQde0fDKWLD59IZ0pxikdYDWV1N_8-mos9TWl5Z1tNX8NnQKXZvG8Sl4gBu8jBBlYDdZSZrP1L_mMAiSSpGjKUAj6-cTl2qK6YZBEoSPLzZCaX9hHDCQ9QlRgrWlt3_-cFBFv2YA4HugfF67EO9BJCk1MbeFATIG6wgmSdxrc2ertDP1H1AX6EjMLXPiJbblaTSXWZLDeoBeFn6Ju0g9svhxmB-CWxmZR_eh6T6ELp1d20nMKkk0JN1mFsf28sWcmQsGyrbEaLT0XJvPolrmY9Om0p4byzInltLjDOeqA4bZQb4LksgK_qEjqv24JbbKKumD4N2iAg06HSNkejB3ZMfKusCqTy8ijRLCeE45-1NlrEI_GO5zZEO2iAoSfOZQk-6SSpIssFJNtpdBkTRHfPLW1L32nhvFyY69N0MIxngIUZtZ6jmvj8U1XJOfKG-Kp4BGxg

## 6.2. Slike
Slika 2.1. preuzeta s: https://www.crazypi.com/arduino-uno-r3-microcontroller
Slika 2.2. preuzeta s: https://arduino-forth.com/article/arduino_comprendreConnecteurs
Slika 3.3. preuzeta s: https://hallroad.org/images/detailed/12/CJMCU-680_BME680_BOSCH_Temperature_And_Humidity_Pressure_Sensor_Ultra-small_Pressure_Height_Development_Board_1.JPG
Slika 3.4. preuzeta s: https://xenyltechbd.com/wp-content/uploads/2020/01/DS3231-RTC-2.png
Slika 3.5. preuzeta s: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10Ow3TrvpK1RjSZFqq6AXUVXaq/MH-Z19-Infrared-CO2-Sensor-Module-MH-Z19B-Carbon-Dioxide-Gas-Sensor-for-CO2-Monitor-0.jpg
Slika 3.6. preuzeta s: https://aqicn.org/sensor/pms5003-7003/vn/
Slika 3.7. preuzeta s: https://ae01.alicdn.com/kf/Hdb3da8527ad14ce3b91ac0f928740d2eo/GY-BME280-3-3-precision-altimeter-atmospheric-pressure-BME280-sensor-module.jpg
Slika 3.9. preuzeta s: https://storage.googleapis.com/production-public-files/public/system/images/photos/000/013/316/original/09088-02-L.jpg
Slika 3.10. preuzeta s: https://www.aliexpress.com/item/32725717757.html
Slika 3.11. preuzeta s: https://opencircuit.shop/Product/NodeMcu-v3-Lua-ESP-12E-WIFI-Development-Board